## Республика Карелия

СОВЕТ  Чернопорожского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXXIV  ЗАСЕДАНИЕ  III  СОЗЫВА

### РЕШЕНИЕ

от 2 декабря 2016 г.  № 96

п.Черный Порог

Об утверждении долгосрочной целевой Программы  «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры Чернопорожского

сельского поселения на период на 2017 - 2027 годы»

В целях реализации Федерального Закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.на основании Генерального плана и Правил землепользования и застройки Чернопорожского сельского поселения Сегежского муниципального района, утвержденные Решением Совета Чернопорожского сельского поселения  № 88 и № 89 от 22.07.2013 года, Совет Чернопорожского сельского поселения  РЕШИЛ:

1.Утвердить долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  Чернопорожского сельского поселения на 2017 – 2023 годы».

2. Установить, что в ходе реализации долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чернопорожского

сельского поселения на 2017 – 2027 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей бюджета Чернопорожского сельского поселения.

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения официального текста настоящего решения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Чернопорожского сельского поселения                          http://home.onego.ru/~segadmin/omsu_selo_cherny_porog.htm.

Председатель

Совета Чернопорожского сельского поселения		                           М.В.Жидкова

Глава Чернопорожского сельского поселения                                           С.А.Потапов

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета Чернопорожского

сельского поселения

# от 02.12.2016 г. № 96

# Программа комплексного развития

# систем коммунальной инфраструктуры

# Чернопорожского сельского поселения
Сегежского муниципального района Республики Карелия

на период 2017-2027 гг.

Паспорт

| Наименование программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чернопорожского сельского поселения Сегежского муниципального района Республики Карелия на период 2017-2027 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы.» - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Генеральный план развития муниципального образования. |
| Заказчик Программы | - Администрация Чернопорожского сельского поселения Сегежского муниципального района; |
| Разработчик Программы | - Администрация Чернопорожского сельского поселения Сегежского муниципального района; |
| Исполнители Программы | - Администрация Чернопорожского сельского поселения Сегежского муниципального района |
| Цели Программы | Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов. Комплексная модернизация и реконструкция существующей системы. Формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры Чернопорожского сельского поселения. Формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставления услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры. Совершенствование экономических и организационных механизмов повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры. Улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности, создание благоприятных условий для проживания людей. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой |
| Задачи Программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - Программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; |
| Срок реализации Программы | - Реализация программы планируется на 2017 – 2027 годы, в том числе по этапам: 1-й этап 2017 – 2019 годы; 2-й этап 2020-2023 годы; 3-й этап 2024-2027 годы; |
| Источники финансирования Программы | - Финансирование управления Программой осуществляется за счет средств регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников; |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Снижение степени риска объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы; Развитие систем водоснабжения и улучшение качества питьевой воды; Повышение качества обслуживания населения; Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой; Создание благоприятных и безопасных условий для жителей поселения, обеспечение питьевой водой; Приемка объектов в эксплуатацию; Наличие уличного освещения в населенных пунктах; Сбор и вывоз ТБО; Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Чернопорожского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат; Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния окружающей среды; Развитие водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территории Чернопорожского сельского поселения - улучшение экологической обстановки в Чернопорожского сельского поселения. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации мероприятий Программы и организация комплексных проверок возлагается на отдел по строительству и ЖКХ администрации Сегежского муниципального района Республики Карелия, администрацию Чернопорожского сельского поселения |

Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Уставом Чернопорожского сельского поселения  Сегежского муниципального района

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чернопорожского сельского поселения  Сегежского муниципального района на 2017-2027 годы» определяет комплекс мероприятий, способствующих повышению качества предоставляемых коммунальных услуг, надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Главным звеном программы является работа по модернизации оборудования, замене ветхих и устаревших сетей на современные, эффективные, с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий и мер стимулирования энергосберегающих программ, возможности использования и привлечения предприятием ЖКХ всех доступных ресурсов, включая собственные, что позволит решить вопросы надежного и качественного обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства.

# Цели и задачи

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Чернопорожском сельском поселении  Сегежского муниципального района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем с планом социально-экономического развития муниципального образования.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных  услуг;

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

В  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий  разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры

Характеристика Чернопорожского сельского поселения

Сегежского муниципального района

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления    в  Российской  Федерации», Закона  Республики  Карелия  от  07.04.2005 года  № 866-ЗРК  «О городских, сельских  поселениях  в  Республике  Карелия»  и  внесённых  в  него  изменениях  создано  муниципальное  образование  «Чернопорожское сельское  поселение», которое  входит  в  состав  муниципального  образования  «Сегежский муниципальный  район». Административным центром Чернопорожского сельского поселения является поселок Черный Порог.

Поселок Черный Порог расположен в 80 км от районного центра  г.Сегежа. Ближайшие населенные пункты:  пгт.Надвоицы  -  56 км.,

В состав Чернопорожского сельского поселения входят 4 поселка– п.Черный Порог, п.Олений, п.Вача, п.Пертозеро.

В направлении районного центра имеется автомобильная дорога с твердым покрытием

Общая  численность  постоянного населения   Чернопорожского  поселения на 01.01.2016 года  составила 821  человек, что составляет 2 % населения района.  Трудоспособное население-204 чел., пенсионеры-352 чел.,  дети 158 чел.,  неработающие-107.

На территории муниципального образования  промышленные предприятия не зарегистрированы.

Большинство трудоспособного населения работают –  в организациях социальной сферы, в  торговле.

В Чернопорожском сельском поселении существуют сети инженерного электро-, теплоснабжения. Централизованных систем  водоснабжения, водоотведения,  канализации нет. Газовых сетей нет. Коммунальные услуги оказывают следующие организации:

Теплоснабжение:   -  ООО  «МЖКО»- котельные для школы, отделения временного проживания граждан и инвалидов, ФАП,  клуб п.Черный Порог, отделение связи п.Черный Порог,

Электроснабжение  - ОАО «ПСК».

Водоснабжение населения  поселения  осуществляется из колодцев и  открытых водоемов. Подвоз воды осуществляет ООО «МЖКО» в школу, д/сад, отделение временного проживания граждан и инвалидов.

Поселки поселения обеспечиваются баллонным газом филиалом «Сегежамежрайгаз» треста ОАО «Карелгаз».

Жилой фонд муниципального образования на 01.01.2016 г. составляет – 33 640 кв.м, в т.ч.: в муниципальной собственности –21,2  тыс. кв.м., в частной собственности  –12,44тыс.кв.м.  Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 60% от общей площади жилого фонда.

Улично- дорожная сеть имеет линейное  построение. Ширина главных улиц колеблется от 5 до 10 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы грунтовые. Тротуары  отсутствует.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения– 26,96км

Демографическая ситуация.

Прогноз динамики численности населения

Демографическая  ситуация оценивается как неблагополучная. Анализ дальнейшего развития свидетельствует о негативных тенденциях в демографических процессах. В Чернопорожском сельском поселении наблюдается естественная убыль населения, уровень смертности остается высоким.

Анализ численности населения Чернопорожского сельского поселения за предыдущие годы.

таблица 1.Структура  населения.

| № п/п | Категория |  | На 01.01. 2012г. | На 01.01. 2013г. | На 01.01. 2014г. | На 01.01. 2015г | На 01.01. 2016г. | Прогноз на 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | Чел. | 919 | 918 | 889 | 847 | 821 | 790 |
| 2 | Лица пенсионного возраста | Чел. | 347 | 349 | 356 | 334 | 352 | 370 |
| 3 | Численность трудоспособного населения | Чел. | 435 | 435 | 429 | 429 | 311 | 445 |

Принимаемые в последние годы меры на федеральном, региональном, районном уровнях позволили несколько увеличить рождаемость и снизить смертность, однако для закрепления позитивных тенденций необходимо определение стратегических ориентиров дальнейшего развития на перспективу с обеспечением устойчивого роста экономики, денежных доходов населения, качества услуг населению, улучшения экологии, как основополагающих факторов повышения качества жизни и предотвращения депопуляции населения.

Выявление позитивных и негативных факторов социально-экономического развития поселения позволило определить проблемы в развитии территории, на решение которых должны быть направлены усилия органов власти и хозяйствующих субъектов на период до 2027 года.

Территориальное планирование

В настоящее время действующими нормативно-правовыми актами по градостроительной деятельности на территории Чернопорожского  сельского поселения  является Генеральный план и Правила землепользования и застройки Чернопорожского  сельского поселения Сегежского муниципального района Республики Карелия, утвержденные Решением Совета Чернопорожского сельского поселения  № 88 и № 89 от 22.07. 2013 года.

Основными задачами генерального плана являются:

1) выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития муниципального образования, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти.

Генеральный план устанавливает:

1) функциональное зонирование территории поселения;

2) характер развития поселения с определением социально-культурных общественно-деловых центров;

3) направления развития различных типов жилищного строительства;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникации социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и реакреационной инфраструктуры.

Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления района  и сельского поселения исходя из складывающейся социально -экономической обстановки поселения, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и региональных целевых программ в части, затрагивающей территорию  поселения по годам.

Система теплоснабжения

Теплоснабжение социальных объектов осуществляется через локальные котельные

Источники теплоснабжения.

Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования.

| № п/п | Наименование, собственность, балансовая принадлеж-ность | Год ввода в эксплуата-цию, сезонная или круглого-дичная | Вид топ-лива при-бор учета (тип, мар-ка) | Тип котлов, кол-во, установлен-ная мощность (Гкал) , | Удель-ный рас-ход топ-лива на 1 гкал | Год ввода в эксплуа-тацию | Нагрузка. Гкал/ час | Протяженность т/сетей (км) в 2-х труб. отопление | Присоединенные абонен-ты: жилые дома, школы, больницы, промышлен-ные объекты и т.д. (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1,п.Черный Порог, ул.Болотная муниципальная собственность | сезонная | Дрова | ВК-0,5 (основной)0,5, Универсал- 6М (рез-й) 0,7 | 0,2132 0,2132 | 2006 2013 | 0,07 | 0,256 | Школа,администрация ,отделение связи ,жилой дом |
| 2 | Котельная №2,п.Черный Порог, ул.Советская муниципальная собственность | сезонная | Дрова | ВК-0,5 (основной)0,5, Универсал- 5М (рез-й) 0,7 | 0,2132 0,2132 | 2007 1966 | 0,098 | 0,126 | Клуб,ФАП, пожарное депо, ,отделение временного проживания инвалидов и граждан пожилого возраста |

Индивидуальные жилые дома, в основном, отапливаются  от отопительных приборов, работающих на твердом топливе (дрова).

Основные проблемы  системы теплоснабжения и возможные способы их решения

| № п/п | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Износ оборудования котельных и инженерных сетей. | Ежегодный плановый ремонт оборудования котельных и теплосетей |

Система электроснабжения

В сфере электроснабжения на территории поселения работает две организации: ОАО «Прионежская сетевая компания» и АО «ТНС энерго Карелия».  С этими организациями заключены договоры на поставку электроэнергии.

Имеющаяся система электроснабжения обеспечивает существующие и перспективные потребности поселения. Реконструкция и капитальный ремонт сетей и оборудования ведется в плановом режиме в соответствии с программой модернизации, имеющейся в энергоснабжающей организации.

Общая протяженность освещенных улиц составляет – 15,76  км. Планируется  проведение работ по выводу системы управления уличным освещением за пределы подстанций.

Комплексное развитие систем водоснабжения

Водоснабжение в поселение осуществляется посредством шахтных колодцев  и из естественных водоемов. Основными целями разработки мероприятий  по водоснабжению и водоотведению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чернопорожского сельского поселения  на период 2017-2025гг. являются:

- Обеспечение населения качественной питьевой водой  в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения.

- Рациональное использование водных ресурсов.

- Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.

Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, строительством объектов водоснабжения, обеспечением финансовой устойчивости предприятий, оказывающих услуги водоснабжения, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы.

Данная услуга должна быть предоставлена всем жителям поселения в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги.

В перспективе предусматривается строительство новых колодцев, бурение новых скважин.

Кроме этого необходимо предусмотреть водопотребление на пожаротушение. Для обеспечения наружного пожаротушения необходимо учитывать расходы на противопожарные нужды.  Расход воды на один пожар составляет 10 л/с, при количестве одновременных пожаров – 2. для этого планируется строительство 2 пожарных пирсов в п.Пертозеро и п.Черный Порог , 1 пожарный водоем в п.Вача.

Комплексное развитие системы газоснабжения

Поселки Чернопорожского поселения обеспечиваются баллонным газом филиалом «Сегежамежрайгаз» треста ОАО «Карелгаз».

В данный момент данной услугой охвачено 60 % населения, согласно заявкам.

Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Источниками образования твердых бытовых и приравненных к ним отходов являются: население, учреждения и предприятия общественного назначения и промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории Чернопорожского сельского поселения.

Очистка территории сельского  поселения Чернопорожского сельского поселения - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Чернопорожское сельское поселение расположено на холмистых, холмисто-грядовых равнинах. Общая  площадь земель Чернопорожского сельского поселения составляет 182153,0 га,   в том числе земли населенных пунктов-355,06 га.

Для складирования ТБО и мусора  в Чернопорожском сельском поселении  в черте земель поселения определены  и выделены площадки  для  временного  хранения твёрдых  бытовых  отходов  в п.Олений-1000 кв.метров и в п.Черный Порог-1000 кв.метров.  Грунт для основания свалки   тяжелые суглинки.   Проведена  обваловка  земельных  участков. По  причине  отсутствия  денежных  средств  невозможно провести работы по обустройству площадок  искуственным и химически стойким покрытием, ограждением в соответствии с требованиями законодательства в области  обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В  свою  очередь   на  площадках  для  временного  хранения твёрдых  бытовых  отходов   проведены  мероприятия  по содержанию  и  наведению  на  них  чистоты  и  порядка,  складирования  отходов  в  отвалы. Вывоз  твёрдых  бытовых  отходов   от  населения,  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц  осуществляется  самостоятельно.  Отходы на свалках складируются на грунт с соблюдением условий, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы прилегающих участков, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению болезнетворных микроорганизмов. Производится уплотнение  и вывоз ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади  сооружения и обеспечивающее экономное использование отведенного  земельного  участка,  что  позволит  увеличит  срок  эксплуатации  объектов.

В целях повышения эффективности системы санитарной очистки территории поселения от  твердых бытовых отходов необходимо включить в проект   «Программы  комплексного развития  коммунальной инфраструктуры»  следующие мероприятия:

1.  Обеспечить    выполнение   работ  за  счёт  программных  денежных  средств  выделяемых  из  федерального  бюджета  на  строительство   современного  полигона  по  переработке  и  утилизации  твёрдых  бытовых  отходов.

2.  Оформить    в     установленном     порядке     пакет      разрешительных  документов   на эксплуатацию свалки.

Потребителями данной услуги являются:

-    население;

-    юридические лица и индивидуальные предприниматели.

-    муниципальные учреждения.

Обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятий

Затраты на реализацию мероприятий программы развития системы утилизации (захоронения) ТБО определены как затраты на проведение мероприятий  по сбору и вывозу бытовых отходов мусора.

Основным  источником  финансирования является бюджет сельского поселения.

Основные мероприятия программы комплексного развития   
 коммунальной инфраструктуры Чернопорожского сельского поселения                                                                     
на 2017-2027г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование показателя | Количественные показатели, год | Объем финансирования тыс.руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эконо-мический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| Раздел 1. Мероприятия в отрасли водоснабжения |
| 1 | Строительство новых и ремонт существующих колодцев | шт. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 600 | Бюджет поселения |  |
| 2 | Строительство пожарных пирсов и водоемов | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 450 | Бюджет поселения и района |  |
|  |  | Раздел 2. Мероприятия в отрасли теплоснабжения |
| 3 | Плановый ремонт оборудования котельных и теплосетей | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 | Бюджет поселения, собственные средства обслуживающих организаций |  |
| Раздел 3.Мероприятия в области электроснабжения |
| 4 | Работы по выводу системы управления уличным освещением за пределы подстанции | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 120 | Бюджет поселения |  |