****

## Республика Карелия

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня 2016 года № 536

Сегежа

**Об утверждении Порядка взаимодействия организаций при**

**возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения Сегежского муниципального района**

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» администрация Сегежского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия организаций при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения Сегежского муниципального района (далее – Порядок).

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, входящих в состав Сегежского муниципального района, руководителям организаций, расположенных на территории Сегежского муниципального района, руководствоваться данным Порядком.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Сегежского муниципального района от 2 июня 2015 г. № 542 «Об утверждении Порядка взаимодействия администраций городских и сельских поселений, иных органов и организаций при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения Сегежского муниципального района».

4. Отделу информационных технологий администрации Сегежского муниципального района (Т.А. Слиж) обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района <http://home.onego.ru/~segadmin>.

Глава администрации

Сегежского муниципального района И.П.Векслер

Разослать: в дело, отдел ГО, ЧС и МР, Иванюк Н.Н., ЕДДС, главам поселений – 6, ООО «Водоснабжение», ООО «Водоотведение», АО «Сегежский ЦБК», ОАО «ПСК», ПАО МиМЭС «Ростелеком», Сегежамежрайгаз, ОВД, ФКУ ИК № 7 УФСИН России по РК, ФКУ СИЗО № 10/2 УФСИН России по РК, ТГК №1, ЛДК, НАЗ, МУП «НРЦ», ООО «ТСО Надвоицы», ООО «Сегежский жилищно-коммунальный сервис», ООО «Ремсервис», ООО«ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия».

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

Сегежского муниципального района

от 17 июня 2016 г. № 536

**ПОРЯДОК**

**взаимодействия организаций при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций**

**на системах жизнеобеспечения Сегежского муниципального района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование органа, организации** | **Последовательность действия ответственных лиц** | |
| **Диспетчера,**  **дежурного организации** | **Руководителя органа, организации или работ** |
| **1. При авариях на источниках теплоснабжения, тепловых сетях, системах теплопотребления, водопроводных сетях** | | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие коммунального хозяйства Водоснабжение» (далее – ООО «ПКХ Водоснабжение») | 1) уточняет место аварии и принимает меры по отключе­нию аварийного участка;  2) действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийной ситуации;  3) сообщает об аварии руководству предприятия, главам городских и сельских поселений, входящих в состав Сегежского муниципального района, на территории которых произошла авария;  4) при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (отключение жилых домов от тепло-, водоснабжения на срок более одних суток) докладывает дежурному Единой дежурно-диспетчерской службы Сегежского муниципального района (далее - ЕДДС);  5) организует и руководит работами по ликвидации аварийной ситуации до прибытия руководителя работ (мастера участка тепловых или водопроводных сетей);  6) при авариях на водопроводных сетях организует снабжение населения, проживающих в отключенных домах, питьевой водой и информирование населения о порядке обеспечения питьевой водой;  7) по завершению аварийных работ информирует глав поселений, на территории которых произошла авария | **Руководитель работ:**  1) принимает меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и т.п.);  2) вызывает при необходимости представителей электросети, линейного участка № 13 Карельского филиала ОАО «Ростелеком», имеющих подземные коммуникации, и согласовывает с ними разрешение на производство землеройных работ для ликвидации аварии;  3) согласовывает проведение землеройных работ с начальником Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела внутренних дел России по Сегежскому району (далее – ГИБДД);  4) организует и руководит работами по ликвидации аварийной ситуации;  5) при недостатке сил и средств, необходимых для устранения аварии, информирует глав городских и сельских поселений, входящих в состав Сегежского муниципального района (далее глав поселений), на территории которых произошла авария;  6) по завершению аварийных работ информирует диспетчера аварийно-диспетчерской службы |
| Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие коммунального хозяйства Водоотведение» (далее – ООО «ПКХ Водоотведение») |
| Акционерное общество «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» (далее – АО «Сегежский ЦБК») |
| Муниципальное унитарное предприятие «Надвоицкий расчётный центр» (далее - МУП «НРЦ») |
| Общество с ограниченной ответственностью «Карелэнергоресурс» (далее – ООО «Карелэнергоресурс») |
| Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая организация Надвоицы» (далее ТСО Надвоицы) |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сегежский жилищно-коммунальный сервис» (далее – ООО «СЖКС) |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ремсервис» (далее – ООО «Ремсервис») |
| Сегежский электросетевой участок открытого акционерного общества «Прионежская электросетевая компания» филиала «Се­верных электрических сетей» (далее – СЭУ ОАО «ПСК») | Руководитель организации по вызову руководителя работ в течение одного часа направляет своих представителей для согласования ус­ловий работ по ликвидации аварии |
| Линейный участок № 13 Публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (далее ПАО МиМЭС «Ростелеком») |
| филиал – трест «Сегежамежрайгаз» открытого акционерного общества «Карелгаз» (далее – Сегежамежрайгаз) |
| Отдел внутренних дел  Российской Федерации по Сегежскому району (далее ОВД) |
| Администрация городского  (сельского) поселения, на территории которой произошла авария |  | **Глава поселения**:  1) согласовывает отключение потребителей;  2) докладывает о количестве отключенных домов (при­чина, адрес, количество квартиросъемщиков, примерные сроки окончания работ) диспетчеру ЕДДС;  3) при недостатке сил и средств в организациях, эксплуатирующих источники теплоснабжения или теплосети, готовит проект решения для комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сегежского муниципального района о привлечении к ликвидации аварии других организаций;  4) оповещает руководителей организаций, выделяющих технику и специалистов, согласовывает сроки и порядок их выделения;  5) по завершению работ информирует диспетчера ЕДДС |
| Комиссия по предупреждению и ликвида­ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Сегежского муниципального района (далее – КЧС и ПБ района) |  | **Председатель комиссии:**  1) принимает решение о проведении заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, организует его проведение;  2) обеспечивает контроль за организацией работ по ликвидации аварии |
| **II. При авариях на источниках теплоснабжения или авариях на инженерных сетях Федеральных казённых учреждений исправительная колония №7 (далее- ФКУ ИК № 7 УФСИН России по РК) , и следственный изолятор № 10/2 (далее ФКУ СОЗО № 10/2 УФСИН России по РК) Управления Федеральной службы исполнения наказания России no Республике Карелия, которые могут привести к пре­кращению тепло- и водоснабжения жилых домов** | | |
| ФКУ ИК № 7 УФСИН России по РК | 1) при поступлении информации об аварии докладывает руководству учреждения,  2) оповещает необходимый тех­нический персонал;  3) докладывает об аварии в аварийно-диспетчерскую службу ООО «ПКХВодоснабжение», ООО «Сегежа – Энерго» и ЕДДС;  4) по завершению аварийных работ докладывает в аварийно-диспетчерскую службу ООО «ПКХВодоснабжение», ООО «Сегежа – Энерго» и ЕДДС | **Начальник (директор) котельной:**  1) принимает меры по обеспечению безопасности на месте аварии на подведомственной территории (ограждение, освещение, охрана и т.п.);  2) организует и руководит работами по ликвидации аварийной ситуации;  3) при недостатке сил и средств, необходимых для устранения аварии, обращается за помощью в администрацию Сегежского городского поселения;  4) по завершению аварийных работ информирует диспетчера аварийно-диспетчерской службы ООО «Водоотведение», ООО «Сегежа – Энерго» и ЕДДС |
| ФКУ СИЗО № 10/2 УФСИН России по РК |
| АО «Сегежский ЦБК» |
| ООО « ПКХ Водоснабжение» |
| Администрация Сегежского городского поселения |  | **Глава Сегежского городского поселения:**  1) согласовывает отключение потребителей;  2) докладывает диспетчеру ЕДДС о количестве отключенных домов (причина, адрес, количество квартиросъемщиков, примерные сроки окончания работ;  3) при недостатке сил и средств для ликвидации аварии, готовит проект решения для КЧС и ПБ района, о привлечении к ликвидации аварии других организаций;  4) оповещает руководителей организаций, выделяющих технику и специалистов, согласовывает сроки и порядок их выделения;  5) по завершению работ информирует диспетчера ЕДДС |
| КЧС и ПБ района |  | **Председатель комиссии:**  1) принимает решение о проведении заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, организует его проведение;  2) обеспечивает контроль за организацией работ по ликвидации аварии |
| **III. При авариях на системах газоснабжения, газовых сетях, утечках газа в жилых домах** | | |
| Сегежамежрайгаз | 1) уточняет место аварии и принимает меры по отключе­нию аварийного участка;  2) действует в соответствии **с** инструкцией по ликвидации аварийной ситуации;  3) докладывает об аварии руководству организации, диспетчеру ЕДДС, главам поселений, на территории которых произошла авария, инспектору Государственного технического надзора;  4) организует и руководит работами по ликвидации аварийной ситуации до прибытия руководителя работ (мастера участка газовых сетей);  5) по завершению аварийных работ докладывает руководству филиал-треста "Сегежамежрайгаз", главам поселений, на территории которых произошла авария, диспетчеру ЕДДС  **При авариях на квартальных и внутридомовых инже­нерных сетях:**  1) докладывает об аварии руководству предприятия, диспетчеру ЕДДС, главам поселений, на территории которых произошла авария, инспектору Государственного технического надзора | **Руководитель работ, мастер аварийно-диспетчерской службы:**  1) отключает от газоснабжения аварийный объект;  2) принимает меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и т.п.);  3) организует и руководит работами по ликвидации аварийной ситуации;  4) при недостатке сил и средств для устранения аварии информирует руководство филиал-треста "Сегежамежрайгаз" ОАО «Карелгаз»;  5) при необходимости организует эвакуацию граждан за пределы опасной зоны;  6) осуществляет руководство работами на аварийном участке;  7) вызывает представителя электросети для отключения аварийного участка от электроснабжения;  8) вызывает при необходимости представителей ОАО "Сегежские коммунальные системы", начальника линейного участка № 13 Карельского филиала ОАО «Ростелеком», имеющих подземные коммуникации, и согласовывает с ними разрешение на производство землеройных работ для ликвидации аварии;  8) об окончании работ информирует руководство филиал-треста "Сегежамежрайгаз" ОАО «Карелгаз» и ЕДДС.  **Управляющий филиалом-трестом "Сегежамежрайгаз» ОАО «Карелгаз»:**  1) контролирует ход работ по устранению аварии;  2) принимает меры по обеспечению аварийной бригады необходимой техникой, оборудованием, инструментом и материалами;  3) при недостатке собственных сил и средств информирует администрацию Сегежского муниципального района;  4) вызывает при необходимости представителей электросети, линейного участка № 13 Карельского филиала ОАО «Ростелеком», ООО «Водоснабжение», ООО «Водоотведение, МУП «Савинал», имеющих подземные коммуникации, и согласовывает с ними разрешение на производство землеройных работ для ликвидации аварии или для отключения внутридомовых коммуникаций |
| СЭУ ОАО «ПСК» |  | Руководитель организации по вызову руководителя работ в течение одного часа направляет своих представителей для согласования ус­ловий работ по ликвидации аварии |
| ПАО МиМЭС «Ростелеком» |
| Сегежамежрайгаз |
| ОВД |
| Администрация городского  ( сельского) поселения, на территории которой произошла авария |  | **Глава поселения:**  1) согласовывает отключение потребителей;  2) докладывает о количестве отключенных домов (причина, адрес, количество квартиросъемщиков, примерные сроки окончания работ) диспетчеру ЕДДС;  3) при недостатке сил и средств филиал-треста "Сегежамежрайгаз" ОАО «Карелгаз», готовит проект решения для КЧС и ПБ района о привлечении к ликвидации аварии других организаций;  4) оповещает руководителей организаций, выделяющих технику и специалистов, согласовывает сроки и порядок их выделения;  5) по завершению работ информирует диспетчера ЕДДС |
| КЧС и ПБ района |  | **Председатель комиссии:**  1) принимает решение о проведении заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, организует его проведение;  2) обеспечивает контроль за организацией работ по ликвидации аварии |
| **IV. При авариях на источниках энергоснабжения, электросетях и трансформатор­ных подстанциях** | | |
| СЭУ «ПСК» | 1) уточняет место аварии и принимает меры по отключе­нию аварийного участка;  2) действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийной ситуации;  3) докладывает об аварии руководству организации, ЕДДС, главам поселений, на территории которых произошла авария, инспектору Государственного Энергонадзора;  4) при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (отключение населенных пунктов и жилых домов от электроснабжения на срок более одних суток) докладывает дежурному ЕДДС;  5) организует и руководит работами по ликвидации аварийной ситуации до прибытия руководителя работ (мастера участка электрических сетей);  6) по завершению аварийных работ докладывает руководству энергоснабжающей организации, ЕДДС, главам поселений, на территории которых произошла авария | **Руководитель работ, мастер участка электрических сетей:**  1) принимает меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и т.п.);  2) организует и руководит работами по ликвидации аварийной ситуации;  3) при недостатке сил и средств для устранения аварии информирует руководство энергоснабжающей организации;  4) при необходимости организует эвакуацию жильцов за пределы опасной зоны;  5) осуществляет руководство работами па аварийном участке  6) вызывает представителя электроснабжающей организации для отключения аварийного участка от электроснабжения;  7) вызывает при необходимости представителей ООО «Водоснабжение», ООО»Водоотведение», МУП «Савинал», начальника линейного участка № 13 ОАО «Ростелеком», имеющих подземные коммуникации, и согласовывает с ними разрешение на производство землеройных работ для ликвидации аварии;  8) об окончании работ информирует руководство энергоснабжающей организации и ЕДДС |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия» |
| обществос ограниченной ответственностью «Лесопильный деревообрабатывающий комбинат» Сегежский» |
| «Сибирско-Уральская алюминиевая компания” филиал «Надвоицкий алюминиевый завод - Сибирско-Уральской алюминиевая компания» |
| Акционерное общество»ТНС Энерго Карелия» |
| Администрация городского (сельского) поселения, на территории которой произошла авария |  | **Глава поселения:**  1) согласовывает отключение потребителей;  2) докладывает о количестве отключенных домов (причина, адрес, количество квартиросъемщиков, примерные сроки окончания работ) диспетчеру ЕДДС;  3) при недостатке сил и средств энергоснабжающих организаций, принимающих участие в ликвидации аварии, готовит проект решения для КЧС и ПБ района о привлечении к ликвидации аварии других организаций;  4) оповещает руководителей организаций, выделяющих технику и специалистов, согласовывает сроки и порядок их выделения;  5) по завершению работ информирует диспетчера ЕДДС |
| КЧС и ПБ района |  | **Председатель комиссии:**  1) принимает решение о проведении заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, организует его проведение;  2) обеспечивает контроль за организацией работ по ликвидации аварии |

-------------------------------------------------------