****

## Республика Карелия

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 апреля 2018 года № 316

Сегежа

**Об утверждении Порядка взаимодействия организаций при**

**возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения Сегежского муниципального района**

 В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» администрация Сегежского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия организаций при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения Сегежского муниципального района (далее – Порядок).

 2. Рекомендовать главам поселений, входящих в состав Сегежского муниципального района, руководителям организаций, расположенных на территории Сегежского муниципального района, руководствоваться Порядком.

 3. Признать утратившим силу постановление администрации Сегежского муниципального района от 16 мая 2017 г. № 302 «Об утверждении Порядка взаимодействия администраций городских и сельских поселений, иных органов и организаций при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения Сегежского муниципального района».

 4. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Сегежского муниципального района (Т.А.Слиж) обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района <http://home.onego.ru/~segadmin>.

 Глава администрации

Сегежского муниципального района Ю.В. Шульгович

Разослать: в дело, отдел ГО, ЧС и МР, Иванюк Н.Н., ЕДДС, главам поселений – 6, ООО «Водоснабжение», ООО «Водоотведение», АО «Сегежский ЦБК», ОАО «ПСК», ПАО МиМЭС «Ростелеком», Сегежамежрайгаз, ОВД, ФКУ ИК № 7 УФСИН России по РК, ФКУ СИЗО № 10/2 УФСИН России по РК, ТГК № 1, ЛДК, НАЗ, МУП «НРЦ», ООО «ТСО Надвоицы», ООО «Сегежский жилищно-коммунальный сервис», ООО «Ремсервис», ООО«ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия».

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

Сегежского муниципального района

от 18 апреля 2018г. № 316

**ПОРЯДОК**

**взаимодействия организаций при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций**

 **на системах жизнеобеспечения Сегежского муниципального района**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование органа, организации** | **Последовательность действия ответственных лиц** |
| **Диспетчера,****дежурного организации** | **Руководителя органа, организации или работ** |
| **1. При авариях на источниках теплоснабжения, тепловых сетях, системах теплопотребления, водопроводных сетях** |
| Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие коммунального хозяйства Водоснабжение» (далее – ООО «ПКХ Водоснабжение») | 1) уточняет место аварии и принимает меры по отключе­нию аварийного участка; 2) действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийной ситуации; 3) сообщает об аварии руководству предприятия, главам городских и сельских поселений, входящих в состав Сегежского муниципального района, на территории которых произошла авария;  4) при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (отключение жилых домов от тепло-, водоснабжения на срок более одних суток) докладывает дежурному Единой дежурно-диспетчерской службы Сегежского муниципального района (далее - ЕДДС); 5) организует и руководит работами по ликвидации аварийной ситуации до прибытия руководителя работ (мастера участка тепловых или водопроводных сетей);  6) при авариях на водопроводных сетях организует снабжение населения, проживающих в отключенных домах, питьевой водой и информирование населения о порядке обеспечения питьевой водой; 7) по завершению аварийных работ информирует глав поселений, на территории которых произошла авария | **Руководитель работ:**  1) принимает меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и т.п.);  2) вызывает при необходимости представителей электросети, ПАО МиМЭС «Ростелеком», имеющих подземные коммуникации, и согласовывает с ними разрешение на производство землеройных работ для ликвидации аварии; 3) согласовывает проведение землеройных работ с начальником Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела внутренних дел России по Сегежскому району (далее – ГИБДД); 4) организует и руководит работами по ликвидации аварийной ситуации; 5) при недостатке сил и средств, необходимых для устранения аварии, информирует глав городских и сельских поселений, входящих в состав Сегежского муниципального района (далее глав поселений), на территории которых произошла авария; 6) по завершению аварийных работ информирует диспетчера аварийно-диспетчерской службыРуководитель организации по вызову руководителя работ в течение одного часа направляет своих представителей для согласования ус­ловий работ по ликвидации аварии  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие коммунального хозяйства Водоотведение» (далее – ООО «ПКХ Водоотведение») |
| Акционерное общество «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» (далее – АО «Сегежский ЦБК») |
| Муниципальное унитарное предприятие «Водоснабжающая организация» (далее - МУП «ВОС») |
|  Общество с ограниченной ответственностью «Карелэнергоресурс» (далее – ООО «Карелэнергоресурс») |
| Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая организация Надвоицы» (далее ТСО Надвоицы) |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сегежский жилищно-коммунальный сервис» (далее – ООО «СЖКС) |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ремсервис» (далее – ООО «Ремсервис») |
| Управляющая компания общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» (далее - ООО «Комфорт») |
| Общество с ограниченной ответственностью  *«*Надвоицкая управляющая компания» (далее – ООО «НУК»)  |
| Сегежский электросетевой участок открытого акционерного общества «Прионежская электросетевая компания» филиала «Се­верных электрических сетей» (далее – СЭУ ОАО «ПСК») |
| Сегежский линейно технический Публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (далее ПАО МиМЭС «Ростелеком») |
| филиал – трест «Сегежамежрайгаз» открытого акционерного общества «Карелгаз» (далее – Сегежамежрайгаз) |
| Отдел внутренних дел Российской Федерации по Сегежскому району (далее ОВД) |
| Администрация поселения, на территории которой произошла авария  |  | **Глава поселения**: 1) согласовывает отключение потребителей; 2) докладывает о количестве отключенных домов (при­чина, адрес, количество квартиросъемщиков, примерные сроки окончания работ) диспетчеру ЕДДС; 3) при недостатке сил и средств в организациях, эксплуатирующих источники теплоснабжения или теплосети, готовит проект решения для комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сегежского муниципального района о привлечении к ликвидации аварии других организаций; 4) оповещает руководителей организаций, выделяющих технику и специалистов, согласовывает сроки и порядок их выделения;5) по завершению работ информирует диспетчера ЕДДС |
| Комиссия по предупреждению и ликвида­ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Сегежского муниципального района (далее – КЧС и ПБ района) |  | **Председатель КЧС и ПБ района:** 1) принимает решение о проведении заседания КЧС и ПБ района, организует его проведение; 2) обеспечивает контроль за организацией работ по ликвидации аварии |
| **II. При авариях на источниках теплоснабжения или авариях на инженерных сетях Федеральных казённых учреждений исправительная колония №7 (далее- ФКУ ИК № 7 УФСИН России по РК) , и следственный изолятор № 10/2 (далее ФКУ СОЗО № 10/2 УФСИН России по РК) Управления Федеральной службы исполнения наказания России no Республике Карелия, которые могут привести к пре­кращению тепло- и водоснабжения жилых домов** |
|  ФКУ ИК № 7 УФСИН России по РК | 1) при поступлении информации об аварии докладывает руководству учреждения, 2) оповещает необходимый тех­нический персонал; 3) докладывает об аварии в аварийно-диспетчерскую службу ООО «ПКХ Водоснабжение», и ЕДДС; 4) по завершению аварийных работ докладывает в аварийно-диспетчерскую службу ООО «ПКХ Водоснабжение» и ЕДДС | **Начальник (директор) котельной:** 1) принимает меры по обеспечению безопасности на месте аварии на подведомственной территории (ограждение, освещение, охрана и т.п.); 2) организует и руководит работами по ликвидации аварийной ситуации;3) при недостатке сил и средств, необходимых для устранения аварии, обращается за помощью в администрацию Сегежского городского поселения; 4) по завершению аварийных работ информирует диспетчера аварийно-диспетчерской службы ООО «Водоотведение» и ЕДДС |
|  ФКУ СИЗО № 10/2 УФСИН России по РК |
| ООО « ПКХ Водоснабжение» |
|  |
| Администрация Сегежского городского поселения |  | **Глава Сегежского городского поселения:** 1) согласовывает отключение потребителей; 2) докладывает диспетчеру ЕДДС о количестве отключенных домов (причина, адрес, количество квартиросъемщиков, примерные сроки окончания работ; 3) при недостатке сил и средств для ликвидации аварии, готовит проект решения для КЧС и ПБ района, о привлечении к ликвидации аварии других организаций; 4) оповещает руководителей организаций, выделяющих технику и специалистов, согласовывает сроки и порядок их выделения; 5) по завершению работ информирует диспетчера ЕДДС  |
| КЧС и ПБ района  |  | **Председатель КЧС и ПБ района:** 1) принимает решение о проведении заседания КЧС и ПБ района, организует его проведение; 2) обеспечивает контроль за организацией работ по ликвидации аварии |
| **III. При авариях на системах газоснабжения, газовых сетях, утечках газа в жилых домах** |
| Сегежамежрайгаз | 1) уточняет место аварии и принимает меры по отключе­нию аварийного участка; 2) действует в соответствии **с** инструкцией по ликвидации аварийной ситуации; 3) докладывает об аварии руководству организации, диспетчеру ЕДДС, главам поселений, на территории которых произошла авария, инспектору Государственного технического надзора; 4) организует и руководит работами по ликвидации аварийной ситуации до прибытия руководителя работ (мастера участка газовых сетей); 5) по завершению аварийных работ докладывает руководству Сегежамежрайгаз, главам поселений, на территории которых произошла авария, диспетчеру ЕДДС**При авариях на квартальных и внутридомовых инже­нерных сетях:**1) докладывает об аварии руководству предприятия, диспетчеру ЕДДС, главам поселений, на территории которых произошла авария, инспектору Государственного технического надзора | **Руководитель работ, мастер аварийно-диспетчерской службы:** 1) отключает от газоснабжения аварийный объект; 2) принимает меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и т.п.); 3) организует и руководит работами по ликвидации аварийной ситуации; 4) при недостатке сил и средств для устранения аварии информирует руководство Сегежамежрайгаз ;5) при необходимости организует эвакуацию граждан за пределы опасной зоны; 6) осуществляет руководство работами на аварийном участке;7) вызывает представителя электросети для отключения аварийного участка от электроснабжения;8) вызывает при необходимости представителей ОАО «Сегежские коммунальные системы», начальника ПАО МиМЭС «Ростелеком», имеющих подземные коммуникации, и согласовывает с ними разрешение на производство землеройных работ для ликвидации аварии; 8) об окончании работ информирует руководство Сегежамежрайгаз и ЕДДС.**Управляющий Сегежамежрайгаз:** 1) контролирует ход работ по устранению аварии; 2) принимает меры по обеспечению аварийной бригады необходимой техникой, оборудованием, инструментом и материалами; 3) при недостатке собственных сил и средств информирует администрацию Сегежского муниципального района;4) вызывает при необходимости представителей электросети, ПАО МиМЭС «Ростелеком», ООО «Водоснабжение», ООО «Водоотведение, имеющих подземные коммуникации, и согласовывает с ними разрешение на производство землеройных работ для ликвидации аварии или для отключения внутридомовых коммуникаций |
| СЭУ ОАО «ПСК» |  | Руководитель организации по вызову руководителя работ в течение одного часа направляет своих представителей для согласования ус­ловий работ по ликвидации аварии |
| ПАО МиМЭС «Ростелеком» |
|  Сегежамежрайгаз |
| ОВД  |
| Администрация поселения, на территории которой произошла авария  |  | **Глава поселения:** 1) согласовывает отключение потребителей; 2) докладывает о количестве отключенных домов (причина, адрес, количество квартиросъемщиков, примерные сроки окончания работ) диспетчеру ЕДДС; 3) при недостатке сил и средств Сегежамежрайгаз, готовит проект решения для КЧС и ПБ района о привлечении к ликвидации аварии других организаций; 4) оповещает руководителей организаций, выделяющих технику и специалистов, согласовывает сроки и порядок их выделения; 5) по завершению работ информирует диспетчера ЕДДС |
| КЧС и ПБ района |  | **Председатель КЧС и ПБ района:** 1) принимает решение о проведении КЧС и ПБ района, организует его проведение; 2) обеспечивает контроль за организацией работ по ликвидации аварии |
| **IV. При авариях на источниках энергоснабжения, электросетях и трансформатор­ных подстанциях** |
| СЭУ «ПСК»  | 1) уточняет место аварии и принимает меры по отключе­нию аварийного участка; 2) действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийной ситуации; 3) докладывает об аварии руководству организации, ЕДДС, главам поселений, на территории которых произошла авария, инспектору Государственного Энергонадзора; 4) при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (отключение населенных пунктов и жилых домов от электроснабжения на срок более одних суток) докладывает дежурному ЕДДС; 5) организует и руководит работами по ликвидации аварийной ситуации до прибытия руководителя работ (мастера участка электрических сетей); 6) по завершению аварийных работ докладывает руководству энергоснабжающей организации, ЕДДС, главам поселений, на территории которых произошла авария  | **Руководитель работ, мастер участка электрических сетей:** 1) принимает меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и т.п.); 2) организует и руководит работами по ликвидации аварийной ситуации; 3) при недостатке сил и средств для устранения аварии информирует руководство энергоснабжающей организации; 4) при необходимости организует эвакуацию жильцов за пределы опасной зоны; 5) осуществляет руководство работами па аварийном участке6) вызывает представителя электроснабжающей организации для отключения аварийного участка от электроснабжения;7) вызывает при необходимости представителей ООО «Водоснабжение», ООО «Водоотведение», начальника ПАО МиМЭС «Ростелеком», имеющих подземные коммуникации, и согласовывает с ними разрешение на производство землеройных работ для ликвидации аварии; 8) об окончании работ информирует руководство энергоснабжающей организации и ЕДДС |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия»  |
| обществос ограниченной ответственностью «Лесопильный деревообрабатывающий комбинат «Сегежский»  |
| «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» филиал «Надвоицкий алюминиевый завод - Сибирско-Уральской алюминиевая компания» |
| Акционерное общество «ТНС энерго Карелия» |
| Администрация поселения, на территории которой произошла авария |  | **Глава поселения:** 1) согласовывает отключение потребителей; 2) докладывает о количестве отключенных домов (причина, адрес, количество квартиросъемщиков, примерные сроки окончания работ) диспетчеру ЕДДС; 3) при недостатке сил и средств энергоснабжающих организаций, принимающих участие в ликвидации аварии, готовит проект решения для КЧС и ПБ района о привлечении к ликвидации аварии других организаций;4) оповещает руководителей организаций, выделяющих технику и специалистов, согласовывает сроки и порядок их выделения; 5) по завершению работ информирует диспетчера ЕДДС |
| КЧС и ПБ района |  | **Председатель КЧС и ПБ района:** 1) принимает решение о проведении заседания КЧС и ПБ района, организует его проведение; 2) обеспечивает контроль за организацией работ по ликвидации аварии |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_